
**個人宅地の雨水・排水の側溝放流について**

* 宅地内の雨水については基本的に宅内浸透だが，オーバーフロー分について放流を認める。
* 宅地内の雨水処理については，宅地の四隅と最終枡を設置し，全ての桝を県基準の８００×８００の**雨水浸透桝**とすること。
* 放流する側溝のサイズが内径で最低３００mm×３００mmあること。
* 放流管は，側溝の底から１００ｍｍの位置に接続すること。
* 放流管と側溝の接続部分は，モルタルなどで補強をすること。
* 家庭用排水の放流については，**合併浄化槽**を設置すること。
* 外水道の側溝への放流は認めない。
* 合併浄化槽と雨水排水は，最終部分で合流させること。
* 南台団地・フローレスタ須和間・緑ヶ丘団地・平原住宅団地については例外となるため，別途協議すること。



**申請物件**

雨水浸透桝

村道

最終桝（雨水浸透桝）