## ②対象業務一覧
別紙２ 対象業務一覧 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
施設 No | 建物 No | 連番 | 施設名 | 自家用電気工作物保守点検 | 消防設備保守点検 | 防火設備保守点検 | 機械警備 | 清掃 | 排水管清掃 | 空調設備保守点検 | 特定建築物調査 | 自動ドア保守点検 | 障害者用昇降機保守点検 | 昇降機保守点検 | 小荷物昇降機保守点検 | 除草（定期） | 樹木・植栽（定期） | 給排水設備保守点検 | 遊具点検 | 給食室換気扇清掃 | 給食室換気扇保守点検 | 給食室空調清掃 | 給食（厨房）機器保守点検 | 害虫駆除 | エアシャワー・ エアカーテン点検 | 雨水貯留槽清掃 | 雨水側溝清掃 | 窓清掃 | プール槽清掃 | プール浄化機保守点検 | 学校環境衛生検査 | 受水槽点検 | 水道管理・ 水質検査 | 太陽光設備保守点検 | ヒメアリ駆除 | 電話交換機保守点検 | 電話移設 | 電気・機械設備 保守点検及び運営管理 | 修繕業務 | 小規模工事 | 定期巡回等 | 軽易作業 | 不具合対応 | 備考
1 | 1 | 1 | 石神コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 10; 13 to 14; 36 to 40
| 2 | 2 | 石神コミュニティセンター
| 3 | 3 | 石神コミュニティセンター
| 4 | 4 | 石神コミュニティセンター
2 | 1 | 5 | 村松コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 10; 13 to 14; 36 to 40
| 2 | 6 | 村松コミュニティセンター
3 | 1 | 7 | 白方コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 9; 13 to 14; 36 to 40
| 2 | 8 | 白方コミュニティセンター
| 3 | 9 | 白方コミュニティセンター | bar: 27
| 4 | 10 | 白方コミュニティセンター
| 5 | 11 | 白方コミュニティセンター
4 | 1 | 12 | 真崎コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 9; 13 to 14; 36 to 40
| 2 | 13 | 真崎コミュニティセンター
| 3 | 14 | 真崎コミュニティセンター | bar: 27
5 | 1 | 15 | 中丸コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 9; 13 to 14; 16; 36 to 40
| 2 | 16 | 中丸コミュニティセンター
6 | 1 | 17 | 舟石川コミュニティセンター | bar: 1 to 2; 4 to 9; 13 to 14; 36 to 40
| 2 | 18 | 舟石川コミュニティセンター
| 3 | 19 | 舟石川コミュニティセンター
| 4 | 20 | 舟石川コミュニティセンター
7 | 1 | 21 | 姉妹都市交流会館 | bar: 4 to 5; 7; 13 to 14; 36 to 40
8 | 1 | 22 | 石神小学校 | bar: 1 to 8; 11; 13 to 23; 25; 29 to 31; 36 to 40
| 2 | 23 | 石神小学校
| 3 | 24 | 石神小学校
| 4 | 25 | 石神小学校
| 5 | 26 | 石神小学校
| 6 | 27 | 石神小学校
| 7 | 28 | 石神小学校
| 8 | 29 | 石神小学校
9 | 1 | 30 | 白方小学校 | bar: 1 to 8; 11; 13 to 23; 25 to 27; 29 to 31; 36 to 40
| 2 | 31 | 白方小学校 | bar: 23
| 3 | 32 | 白方小学校 | bar: 23
| 4 | 33 | 白方小学校
| 5 | 34 | 白方小学校
10 | 1 | 35 | 照沼小学校 | bar: 1 to 8; 11; 13 to 23; 25; 29 to 31; 36 to 40
| 2 | 36 | 照沼小学校
| 3 | 37 | 照沼小学校
| 4 | 38 | 照沼小学校
| 5 | 39 | 照沼小学校
11 | 1 | 40 | 中丸小学校 | bar: 1 to 8; 11 to 23; 25; 29 to 30; 36 to 40
| 2 | 41 | 中丸小学校
| 3 | 42 | 中丸小学校
| 4 | 43 | 中丸小学校
| 5 | 44 | 中丸小学校
| 6 | 45 | 中丸小学校
12 | 1 | 46 | 舟石川小学校 | bar: 1 to 8; 12 to 21; 25; 29 to 30; 36 to 40
| 2 | 47 | 舟石川小学校
| 3 | 48 | 舟石川小学校
| 4 | 49 | 舟石川小学校
| 5 | 50 | 舟石川小学校
| 6 | 51 | 舟石川小学校
| 7 | 52 | 舟石川小学校
| 8 | 53 | 舟石川小学校
| 9 | 54 | 舟石川小学校
| 10 | 55 | 舟石川小学校
| 11 | 56 | 舟石川小学校
| 12 | 57 | 舟石川小学校
| 13 | 58 | 舟石川小学校
| 14 | 59 | 舟石川小学校
| 15 | 60 | 舟石川小学校
13 | 1 | 61 | 村松小学校 | bar: 1 to 8; 12 to 21; 25; 29 to 30; 36 to 40
| 2 | 62 | 村松小学校
| 3 | 63 | 村松小学校
| 4 | 64 | 村松小学校
| 5 | 65 | 村松小学校
| 6 | 66 | 村松小学校
| 7 | 67 | 村松小学校
14 | 1 | 68 | 東海中学校 | bar: 1 to 8; 11 to 15; 17 to 23; 25 to 27; 29 to 30; 36 to 40
| 2 | 69 | 東海中学校
| 3 | 70 | 東海中学校
| 4 | 71 | 東海中学校
| 5 | 72 | 東海中学校
| 6 | 73 | 東海中学校
| 7 | 74 | 東海中学校
| 8 | 75 | 東海中学校
| 9 | 76 | 東海中学校
| 10 | 77 | 東海中学校
| 11 | 78 | 東海中学校
| 12 | 79 | 東海中学校
| 13 | 80 | 東海中学校
| 14 | 81 | 東海中学校
| 15 | 82 | 東海中学校
| 16 | 83 | 東海中学校
| 17 | 84 | 東海中学校
| 18 | 85 | 東海中学校
| 19 | 86 | 東海中学校
| 20 | 87 | 東海中学校
| 21 | 88 | 東海中学校
| 22 | 89 | 東海中学校
| 23 | 90 | 東海中学校
| 24 | 91 | 東海中学校
| 25 | 92 | 東海中学校
| 26 | 93 | 東海中学校
| 27 | 94 | 東海中学校
| 28 | 95 | 東海中学校
| 29 | 96 | 東海中学校
15 | 1 | 97 | 東海南中学校 | bar: 1 to 8; 11 to 15; 17 to 22; 29 to 30; 36 to 40
| 2 | 98 | 東海南中学校
| 3 | 99 | 東海南中学校
| 4 | 100 | 東海南中学校
| 5 | 101 | 東海南中学校
| 6 | 102 | 東海南中学校
| 7 | 103 | 東海南中学校
| 8 | 104 | 東海南中学校
| 9 | 105 | 東海南中学校
| 10 | 106 | 東海南中学校
| 11 | 107 | 東海南中学校
| 12 | 108 | 東海南中学校
| 13 | 109 | 東海南中学校
| 14 | 110 | 東海南中学校
| 15 | 111 | 東海南中学校
| 16 | 112 | 東海南中学校
| 17 | 113 | 東海南中学校
| 18 | 114 | 東海南中学校
16 | 1 | 115 | 村松幼稚園 | bar: 1 to 2; 4 to 5; 7; 14; 16; 23 to 25; 28; 36 to 40
| 2 | 116 | 村松幼稚園
| 3 | 117 | 村松幼稚園
| 4 | 118 | 村松幼稚園
17 | 1 | 119 | 百塚保育所 | bar: 1 to 2; 4 to 7; 14; 16 to 18; 20 to 21; 25; 28; 36 to 40
| 2 | 120 | 百塚保育所
| 3 | 121 | 百塚保育所
| 4 | 122 | 百塚保育所
18 | 1 | 123 | とうかい村松宿こども園 | bar: 1 to 2; 4 to 7; 11; 14; 16 to 18; 20 to 21; 23; 25; 28 to 31; 36 to 40
| 2 | 124 | とうかい村松宿こども園
| 3 | 125 | とうかい村松宿こども園
| 4 | 126 | とうかい村松宿こども園
19 | 1 | 127 | けやきの杜保育所 | bar: 4 to 7; 14; 16 to 18; 20 to 21; 23; 28; 32; 36 to 40
20 | 1 | 128 | 東海村役場 | bar: 1 to 3; 5; 7 to 9; 11; 13 to 15; 23; 29 to 30; 33 to 40
| 2 | 129 | 東海村役場
| 3 | 130 | 東海村役場
| 4 | 131 | 東海村役場
| 5 | 132 | 東海村役場
| 6 | 133 | 東海村役場
| 7 | 134 | 東海村役場
| 8 | 135 | 東海村役場
| 9 | 136 | 東海村役場
■・・・単独契約ではなく，他業務委託とあわせて実施している項目。 ※その他，各業務における詳細内容は「現行仕様書」を御確認ください。