## ③保守点検等業務一覧
別紙３ 保守点検業務一覧
業務 番号 | 施設区分 | 対象施設 | 業務名 | 法定 | 業務区分 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | ５年間合計 | 現行仕様上の実施頻度 | 参考/R4受注者 | 受注者区分 | 備考
1 | コミセン | コミュニティセンター6館 | 自家用電気工作物保安管理業務委託 | 〇 | 保守点検 | 0 | 859320 | 859320 | 859320 | 859320 | 3437280 | 月次…隔月1回 年次…１回／年 | ㈱電気管理協会 | 村外
2 | コミセン | コミュニティセンター6館 | 消防設備保守点検業務 | 〇 | 保守点検 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 376200 | 1881000 | 機器…１回／半年 総合…１回／年 | ㈱太陽防設 | 村外
3 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター警備委託 |  | 警備 | 0 | 332640 | 332640 | 332640 | 332640 | 1330560 | 毎日 | セコム㈱ | 村外 | 現契約はR7まで
4 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター清掃業務 |  | 清掃 | 2101319 | 2101319 | 2101319 | 2101319 | 2101319 | 10506595 | 4回／年 | ㈱シーエス | 村外
5 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター排水管清掃業務 |  | 清掃 | 498784 | 0 | 498784 | 0 | 498784 | 1496352 | 1回／2年 | ㈲東海共同企業 | 村内
6 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター空調設備点検 | 〇 | 保守点検 | 2643300 | 2643300 | 2643300 | 2643300 | 2643300 | 13216500 | 2回／年 | ㈱アビック | 村外 | フロン排出抑制法に基づく点検を１回/１年実施。R5年度に石神・村松・白方・真崎コミュニティセンター多目的ホールに空調機器新設。⇒R6年度より，点検に追加。 ※保守点検と併せ清掃も実施
7 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター特定建築物定期調査業務 | 〇 | その他 | 0 | 3102000 | 0 | 0 | 3102000 | 6204000 | 1回／3年 | ㈱匠建築研究室 | 村外
8 | コミセン | コミュニティセンター6館 | コミュニティセンター除草等作業業務 |  | 除草・樹木 | 4028047 | 4028047 | 4028047 | 4028047 | 4028047 | 20140235 | 不定期 | （公社）東海村シルバー人材センター | 村内 | ●石神コミセンの除草樹木を追加 ●中丸コミセンの除草回数を追加
9 | コミセン | 村松・白方・真崎・中丸・舟石川コミュニティセンター | 自動ドア保守点検業務 |  | 保守点検 | 499400 | 499400 | 499400 | 499400 | 499400 | 2497000 | 4回／年 | ナブコシステム㈱茨城支店 | 村外
10 | コミセン | 石神コミュニティセンター | 自動ドア保守点検業務 |  | 保守点検 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 495000 | 4回／年 | 茨城寺岡オートドア㈱ | 村外 | メーカーの違いで石神のみ別契約
11 | コミセン | 石神・村松コミュニティセンター | 障害者用昇降機管理業務 | 〇 | 保守点検 | 0 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 1760000 | 定期…１回／年 保守…３回／年 | サイタ工業㈱ | 村外 | ※定期検査（建築基準法）…年１回 ※保守点検…年３回 ※現設備保守点検はR6まで（業者撤退） ⇒ その後はR7に設計施工予定 設置完了から1年間は定期点検免除。 初回の定期点検をR9.3（R8年度）予定
12 | コミセン | 中丸コミュニティセンター | コミュニティセンター遊具点検業務 |  | 保守点検 | 212300 | 212300 | 212300 | 212300 | 212300 | 1061500 | 1回／年 | 東海スポーツ | 村内 | コミセン敷地は公園には該当しないため1回／2年にしているが安全確保のため毎年実施へ切り替えたい
13 | 姉妹都市 | 姉妹都市交流会館 | 消防施設保守点検 |  | 保守点検 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 48400 | 242000 | 機器…１回／半年 総合…１回／年 | ㈲ヒロキ防災システム | 村内
14 | 姉妹都市 | 姉妹都市交流会館 | 空調機器保守点検 |  | 保守点検 | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 | 253000 | 1265000 | 2回／年 | 清和工業㈱ | 村外
15 | 姉妹都市 | 姉妹都市交流会館 | 姉妹都市交流会館清掃 |  | 清掃 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 297000 | 1485000 | 3回／年 | ㈱アビック | 村外
16 | 姉妹都市 | 姉妹都市交流会館 | 友情の杜維持管理業務 |  | 樹木・除草 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 1870000 | 9350000 | 除草…2回／年 樹木…1回／年 | ㈱橋本農園 | 村内
17 | 姉妹都市 | 姉妹都市交流会館 | 姉妹都市交流会館警備 |  | 警備 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 660000 | 毎日 | セコム㈱ | 村外 | 現契約がR5まで。次契約を単年度で締結予定
18 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校自家用電気工作物保安管理業務 | 〇 | 保守点検 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 1953600 | 9768000 | 月次…隔月1回 年次…１回／年 | ㈱常陸設備設計 | 村外 | ※法定点検は年１回（夏季休業中） ※白方小・照沼小・石神小は太陽光発電有。
19 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校給食室換気扇等清掃 |  | 清掃 | 1724690 | 1724690 | 1724690 | 1724690 | 1724690 | 8623450 | 1回／年 | 日東メンテナンス㈱ | 村外
20 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校樹木管理等委託 |  | 樹木・除草 | 3388000 | 3388000 | 3388000 | 3388000 | 3388000 | 16940000 | その他 | ㈱橋本農園 | 村内 | 当該委託では樹木の薬剤散布，除草を実施 （樹木「剪定」は別予算で別途契約） ・薬剤（全校）・法面除草（村松小）年2回 ・法面除草（白方小・中丸小・東海中）年1回
21 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校給食室排水管清掃委託 | 〇 | 清掃 | 1054680 | 1054680 | 1054680 | 1054680 | 1054680 | 5273400 | 2回／年 中丸翔のみ ３回／年 | ㈲東海共同企業 | 村内 | 「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上基準」に準じて実施しています。
22 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校給水設備保守点検等業務 | 〇 | 保守点検 | 5335110 | 5335110 | 5335110 | 5335110 | 5335110 | 26675550 | 1回／年 | ㈱オ－チュ－茨城支店 | 村外
23 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校消防設備保守点検及び防火設備定期点検業務 | 〇 | 保守点検 | 5413100 | 5413100 | 5413100 | 5413100 | 5413100 | 27065500 | 機器… 1回/半年 総合… 1回/1年 防火… 1回/1年 | 水戸通信工業 ㈱ | 村外
24 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校給食機器保守点検 |  | 保守点検 | 3404500 | 3404500 | 3404500 | 3404500 | 3404500 | 17022500 | 1回／年 | 日本調理機㈱茨城営業所 | 村外
25 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校給食室害虫等駆除 |  | その他 | 561440 | 561440 | 561440 | 561440 | 561440 | 2807200 | ネズミ，ゴキブリをそれぞれ 隔月で実施 | ㈱東海白あり相談所 | 村内
26 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小・中学校空調機器保守点検 | 〇 | 保守点検 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 2305600 | 11528000 | 1回／年 | ㈱アビック | 村外 | R2（左記点検）までは，8校の既設空調設備全ての点検を実施。 R3年度～既設分のフロン排出抑制方該当規格機器（石神小，白方小，中丸小，東海中に該当機器あり。法定1回/3年）をローテーションしていたが，今回の包括を機にコミセンとあわせ毎年実施に変更希望。
27 | 小中学校 | 石神小，白方小，照沼小，中丸小，東海中，東海南中 | 小・中学校昇降機保守点検 | 〇 | 保守点検 | 0 | 3446520 | 3446520 | 3446520 | 3446520 | 13786080 | 法定…１回／年 月次…12回／年 | ㈱日立ビルシステム 関東支社 | 村外 | ３年契約（現契約R7年度まで）
28 | 小中学校 | 東海中 | 小荷物昇降機保守点検 | 〇 | 保守点検 | 385660 | 385660 | 385660 | 385660 | 385660 | 1928300 | 法定…１回／年 月次…12回／年 | ㈱日立ビルシステム 関東支社 | 村外
29 | 小中学校 | 中丸小，舟石川小，村松小，東海南中 | 小荷物昇降機保守点検 | 〇 | 保守点検 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 6600000 | 法定…１回／年 月次…12回／年 | ㈱東日本技研 | 村外
30 | 小中学校 | 白方小，東海中 | 小・中学校プール浄化機保守点検 |  | 保守点検 | 206800 | 206800 | 206800 | 206800 | 206800 | 1034000 | 2回／年 | フジカ濾水機㈱ | 村外
31 | 小中学校 | 照沼小，中丸小，東海南中 白方小，石神小，東海中 | 小・中学校給食室エアシャワー・エアカーテン点検清掃業務 |  | 保守点検 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 363000 | 1815000 | 1回／年 | ㈱テクノ菱和 東関東支店 東海営業所 | 村内 | ①照沼小，中丸小，東海南中 ②白方小，石神小，東海中 ※①②を隔年で実施
32 | 小中学校 | 全小学校（6校） | 小学校遊具施設定期点検業務 |  | 保守点検 | 338800 | 338800 | 338800 | 338800 | 338800 | 1694000 | 1回／年 | ㈱トレジャーボックス 茨城支店 | 村外
33 | 小中学校 | 石神小 | 石神小学校雨水水槽清掃 |  | 清掃 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 115500 | 577500 | 1回／年 | ㈲東海共同企業 | 村内
34 | 小中学校 | 照沼小，白方小，中丸小，東海中 | 小中学校雨水貯留槽清掃業務 |  | 清掃 | 375500 | 375500 | 375500 | 375500 | 375500 | 1877500 | 1回／年 | ㈲東海共同企業 | 村内 | ①照沼小…毎年 ②白方小，中丸小，東海中 1回／3年 ※「①」＋「②のうち１校」を実施
35 | 小中学校 | 白方小 | 学校警備委託（白方小） |  | 警備 | 0 | 165000 | 165000 | 165000 | 165000 | 660000 | 毎日 | シビリアン警備保障㈱茨城支社 | 村外 | 現契約:R7年度まで
36 | 小中学校 | 照沼小 | 学校警備委託（照沼小） |  | 警備 | 0 | 132000 | 132000 | 132000 | 132000 | 528000 | 毎日 | 新安全警備保障㈱ | 村外 | 現契約:R7年度まで ※機械設備，防犯カメラの設置も契約に含むが，R6途中からカメラ増設可能性あり
37 | 小中学校 | 中丸小 | 学校警備委託（中丸小） |  | 警備 | 0 | 118800 | 118800 | 118800 | 118800 | 475200 | 毎日 | セコム㈱ | 村外 | 現契約:R7年度まで R8～包括対象
38 | 小中学校 | 石神小 | 学校警備委託（石神小） |  | 警備 | 0 | 171600 | 171600 | 171600 | 171600 | 686400 | 毎日 | 国際警備保障㈱ | 村外 | 現契約:R5年度まで ※次契約をR6・R7の２年とし， R8～包括対象
39 | 小中学校 | 舟石川小 | 学校警備委託（舟石川小） |  | 警備 | 0 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 369600 | 毎日 | 綜合警備保障㈱ 茨城支社 | 村外 | 現契約:R5年度まで ※次契約をR6・R7の２年とし， R8～包括対象
40 | 小中学校 | 村松小 | 学校警備委託（村松小） |  | 警備 | 0 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 | 316800 | 毎日 | シビリアン警備保障㈱茨城支社 | 村外 | 現契約:R5年度まで ※次契約をR6・R7の２年とし， R8～包括対象
41 | 小中学校 | 東海中，東海南中 | 学校警備委託（東海中・東海南中） |  | 警備 | 0 | 184800 | 184800 | 184800 | 184800 | 739200 | 毎日 | セコム㈱ | 村外 | 現契約:R7年度まで R8～包括対象
42 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小中学校窓清掃 |  | 清掃 | 0 | 1089000 | 0 | 1089000 | 0 | 2178000 | 1回／年 | ㈱暁恒産 | 村外 | ①石神小，白方小，村松小，東海中 ②照沼小，中丸小，舟石川小，東海南中 ※①②を，５年間の中で１回ずつ実施
43 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小中学校給食室換気設備保守点検業務 |  | 保守点検 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 6000000 | 1回／年 | - | - | 天井または屋上に設置された送風機（排気ファン）の保守点検
44 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 小中学校特定建築物定期調査業務 |  | その他 | 0 | 0 | 9190000 | 0 | 0 | 9190000 | 1回／３年 | 検査開発㈱ | 村内 | ※R6に実施のため，次回はR9
45 | 小中学校 | 白方小，東海中 | プール槽清掃業務 |  | 清掃 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 2750000 | 1回／年 | - |  | 過去に教員等で実施を試みた時期もあり
46 | 小中学校 | 全小中学校（8校） | 給食室エアコン清掃業務 |  | 清掃 | 2629000 | 2629000 | 2629000 | 2629000 | 2629000 | 13145000 | 1回／年 | - |  | R6～新規追加
47 | 幼保こども園 | 村松幼稚園 | 東海村立幼稚園清掃 |  | 清掃 | 804000 | 804000 | 804000 | 804000 | 804000 | 4020000 | 週３回 | 公益社団法人東海村シルバー人材センター | 村内 | 清掃のほか，敷地内の除草等も含まれる
48 | 幼保こども園 | 村松幼稚園，百塚保育所 けやきの杜保育所，村松宿こども園 | 学校環境衛生検査 | 〇 | その他 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 418000 | 1回／年 | 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター | 村外
49 | 幼保こども園 | 村松幼稚園 | 幼稚園警備 |  | 警備 | 0 | 0 | 237600 | 237600 | 237600 | 712800 | 毎日 | 新安全警備保障㈱ | 村外 | 現契約はR8まで
50 | 幼保こども園 | けやきの杜保育所 | 雑排水菅洗浄 |  | 清掃 | 116600 | 116600 | 116600 | 116600 | 116600 | 583000 | 1回／年 | ㈱東邦クリーン工業 | 村外
51 | 幼保こども園 | 百塚保育所，村松宿こども園 | 雑排水菅洗浄 |  | 清掃 | 358600 | 358600 | 358600 | 358600 | 358600 | 1793000 | 1回／年 | ㈱東邦クリーン工業 | 村外
52 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | 受水槽点検 |  | 保守点検 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 61050 | 305250 | 1回／年 | まるく商事㈱ | 村外
53 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所 | 保育所清掃業務 |  | 清掃 | 7458000 | 7458000 | 7458000 | 7458000 | 7458000 | 37290000 | 平日：月～金 | 日本ビルシステム㈱ | 村外
54 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | こども園清掃業務 |  | 清掃 | 3729000 | 3729000 | 3729000 | 3729000 | 3729000 | 18645000 | 平日：月～金 | 公益社団法人東海村シルバー人材センター | 村内 | R5～民間委託
55 | 幼保こども園 | 百塚保育所，村松幼稚園， 村松宿こども園 | 保育所，こども園，幼稚園，消防施設保守点検 | 〇 | 保守点検 | 379500 | 379500 | 379500 | 379500 | 379500 | 1897500 | 機器…１回 総合…１回／年 | 有限会社ヒロキ防災システム | 村内
56 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所，村松幼稚園，村松宿こども園 | 保育所，こども園，幼稚園，空調保守点検 |  | 保守点検 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 1369500 | 6847500 | 2回／年 | ㈱エイジレスサービス | 村外 | R6～ 年２回に変更。
57 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所，村松宿こども園 | 給食室害虫等駆除 |  | その他 | 131340 | 131340 | 131340 | 131340 | 131340 | 656700 | ネズミ…6回／年 害虫… 薬剤噴霧：2回／年 薬剤設置…4回／年 | ㈱東海白あり相談所 | 村内
58 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所， 村松幼稚園,村松宿こども園 | こども園・保育所・幼稚園樹木管理 |  | 樹木・除草 | 1678860 | 1678860 | 1678860 | 1678860 | 1678860 | 8394300 | 2回／年 | 環境保全事業㈱ | 村内
59 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所，村松幼稚園，村松宿こども園 | 保育所・こども園・幼稚園遊具施設点検 |  | 保守点検 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 162800 | 814000 | 1回／年 | ㈱トレジャーボックス茨城支店 | 村外
60 | 幼保こども園 | けやきの杜保育所 | 給食室換気扇洗浄 |  | 清掃 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 125400 | 627000 | 1回／年 | ㈱シーエス | 村外
61 | 幼保こども園 | 百塚保育所，村松宿こども園 | 給食室換気扇洗浄 |  | 清掃 | 239800 | 239800 | 239800 | 239800 | 239800 | 1199000 | 1回／年 | ㈱シーエス | 村外
62 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所，村松宿こども園 | 厨房機器保守点検 |  | 保守点検 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | 68200 | 341000 | 1回／年 | 日本調理機㈱水戸営業所 | 村外
63 | 幼保こども園 | 百塚保育所，村松幼稚園，村松宿こども園 | 保育所・こども園・幼稚園自家用電気工作物保安点検 | 〇 | 保守点検 | 734800 | 734800 | 734800 | 734800 | 734800 | 3674000 | 月次…１回／月 年次…１回／年 | - | - | R4受託者が廃業したため記載なし
64 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | 水道管理検査及び水質検査 | 〇 | その他 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 | 1回／年 | 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センター | 村外
65 | 幼保こども園 | けやきの杜保育所，村松宿こども園 | 保育所，こども園雨水貯留槽清掃 |  | 清掃 | 499400 | 499400 | 499400 | 499400 | 499400 | 2497000 | 1回／年 | 有限会社東海共同企業 | 村内
66 | 幼保こども園 | 村松幼稚園 | 幼稚園雨水貯留槽清掃 |  | 清掃 | 184690 | 184690 | 184690 | 184690 | 184690 | 923450 | 1回／年 | - |  | R6～ 新規追加予定
67 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | 太陽光発電設備保守点検 |  | 保守点検 | 387200 | 387200 | 387200 | 387200 | 387200 | 1936000 | 1回／年 | パナソニックEWエンジニアリング | 村外
68 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | エレベーター保守点検 | 〇 | 保守点検 | 0 | 0 | 501600 | 501600 | 501600 | 1504800 | 1回／年 | ㈱日立ビルシステム関東支社 | 村外 | 現契約 Ｒ８までのため
69 | 幼保こども園 | けやきの杜保育所 | けやきの杜保育所警備 |  | 警備 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 92400 | 462000 | 毎日 | 日新警備保障㈱ | 村外
70 | 幼保こども園 | 村松宿こども園 | 村松宿こども園警備 |  | 警備 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 290400 | 1452000 | 毎日 | 日新警備保障㈱ | 村外
71 | 幼保こども園 | 百塚保育所 | 百塚保育所警備 |  | 警備 | 0 | 0 | 0 | 191400 | 191400 | 382800 | 毎日 | 日新警備保障㈱ | 村外 | 現契約はR9まで
72 | 幼保こども園 | けやきの杜保育所 | ヒメアリ駆除 |  | その他 | 0 | 0 | 181500 | 0 | 0 | 181500 | 1回／年 | ㈱東海白あり相談所 | 村内 | R3に実施。次回はR6に実施予定。 3年周期で計上
73 | 幼保こども園 | 村松幼稚園 | 幼稚園雨水側溝等清掃 |  | 清掃 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1500000 | 1回／年 | ㈱パイオニアサービス東日本 | 村外
74 | 幼保こども園 | 百塚保育所，とうかい村松宿こども園，村松幼稚園 | 高所窓ガラス清掃 |  | 清掃 | 315100 | 0 | 0 | 315100 | 0 | 630200 | 1回／年 | ㈱シーエス ㈱暁恒産 | 村外 | R3までは定期的に実施。3年周期で計上
75 | 幼保こども園 | 百塚保育所，けやきの杜保育所，とうかい村松宿こども園 | 保育所，こども園給食室換気扇保守点検 |  | 保守点検 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 2250000 | その他 | - | - | 天井または屋上に設置された送風機（排気ファン）の保守点検
76 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 | 〇 | 保守点検 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 712800 | 3564000 | その他 | ㈱電気管理協会 | 村外
77 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎エレベーター維持管理業務委託 | 〇 | 保守点検 | 2145000 | 2145000 | 2145000 | 2145000 | 2145000 | 10725000 | 保守…１回／月 | ㈱日立ビルシステム 関東支社 | 村外 | R5にELV更新工事を実施。想定金額は 旧設備の点検で積算
78 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎日常清掃業務 |  | 清掃 | 7258659 | 7258659 | 7258659 | 7258659 | 7258659 | 36293295 | 毎日 ※土日祝日除く | （公社）東海村シルバー人材センター | 村内
79 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎清掃業務委託 |  | 清掃 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | 5995000 | 29975000 | 4回／年 | 茨城グローブシップ㈱ | 村外
80 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎電話交換機保守点検業務 |  | 保守点検 | 1333200 | 1333200 | 1333200 | 1333200 | 1333200 | 6666000 | 巡回保守…１回／３カ月 ※他，修繕対応 ※他，緊急保守対応 | 電通工業㈱茨城支店 | 村外 | R6～の受託者は茨城電話工業（株）
81 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎敷地内除草作業等業務 |  | 除草・樹木 | 1404552 | 1404552 | 1404552 | 1404552 | 1404552 | 7022760 | 3回／年 | （公社）東海村シルバー人材センター | 村内
82 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 組織改編に伴う庁舎内内線電話移設等工事 |  | その他 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 900000 | 不定期 | 電通工業㈱茨城支店 | 村外
83 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 庁舎敷地内植木手入 |  | 除草・樹木 | 9713000 | 9713000 | 9713000 | 9713000 | 9713000 | 48565000 | その他 | ㈱黒澤造園 | 村内
84 | 役場庁舎 | 役場庁舎 | 役場庁舎電気・機械設備等保守点検及び運転管理業務 | 〇 | 保守点検 | 24000000 | 24295000 | 24000000 | 24000000 | 24295000 | 120590000 | 常駐管理 | ㈱オーチュー茨城支店 | 村外 | ▽当該業務に含まれている項目▽ ・運転管理・電気設備・消防用設備点検 ・空調設備点検 ・雨水貯留槽，汚水槽，湧水槽 ・受水槽，高架水槽(上水・雑用水) その他給排水設備 ・自動ドア ・特定建築物定期調査 ・防火設備 ・環境衛生維持 ・車椅子用段差解消機 ・陽圧化設備 ▽３年に１回非常用発電機に係るメンテナンスパッケージを追加 R8及びR11 ※業務従事者は警備員質に常駐
[5 empty] | 年度別 | 118451681 | 128146077 | 134269561 | 125994777 | 128486461
[9 empty] | 対象業務件数 |  | 84 |  | 村内事業者受注数 | 22
[9 empty] | 対象業務費用 |  | 635348557 |  | 村内事業者受注率 | 26.19%